中环行审[2023]2号

关于石楼北区块项目（中8-6平01井、中8-6平02井）

环境影响报告表的批复

中石油煤层气有限责任公司石楼北项目经理部：

你部报送的《石楼北区块项目（中8-6平01井、中8-6平02井）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及对此项目环评报批的申请、专家技术审查意见已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，对《报告表》批复如下：

- 该项目位于山西省吕梁市中阳县武家庄镇福禄峪村，地理坐标为：111度0分5.732秒、37度16分49.113秒。项目临时占地面积7700㎡，总投资1000万元，其中环保投资91万元，环保投资比例9.1％。建设规模及内容：建1个井场，共设两口勘探井。本项目不新建道路，利用原有乡村道路。

- 根据《报告表》结论和专家技术审查意见，我局原则同意你部《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 项目建设和运行管理中必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，采取严格的环境管理制度和应急措施并做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。施工期严格落实“六个百分之百”抑尘措施；试采天然气必须按照环评要求点火完全燃烧后排放。

2、落实水污染防治措施。施工期钻井泥浆水大部分回用于钻井泥浆系统补充用水，废弃泥浆收集至泥浆池中，钻井结束后废弃泥浆和岩屑一同固化填埋处置；压裂委托专业队伍完成，钻井排出的压裂液贮存于井场内返排罐中，拉运至一体化返排压裂液处理装置处置后，可循环利用于后期施工井场钻井压裂，不外排；试排采水收集至排采水池，排采水池采用粘土+土工膜防渗结构，除自然蒸发、部分用于井场洒水抑尘外，其余拉运至桃园污水处理厂处理，不外排；生活污水经收集后用于井场洒水抑尘，不外排。

3、落实固体废物污染防治措施。施工期钻井岩屑、废弃泥浆收集至泥浆池中，泥浆池采用防渗处理，自然蒸发后，采用无害化固化后就地填埋的方法处置；井场危险废物由废机油桶收集后，暂存于井场设置的移动式危险废物暂存间，之后交由有资质的单位统一处置；生活垃圾设置垃圾箱，送往环卫部门统一处理。

4、落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保场界噪声达标排放。

5、按照环评要求，认真落实项目施工期的生态保护措施，严格控制施工范围，待施工结束后，必须对项目区裸露地表进行生态恢复，确保工程建设不影响周边环境。

6、勘探期结束后，作为开发使用的勘探井必须按照环保要求完善；待履行环境影响评价后，方可进行开采。

7、建立健全环保规章制度，做好环境风险防范工作。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表；自本环境影响报告表批复之日起，如果超过5年方决定开工建设的，应重新报请审核项目环境影响报告表。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按照规定程序和时限进行竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

五、项目的日常环境监管工作由中阳县生态环境综合执法队负责。

吕梁市生态环境局中阳分局

2023年3月23日