中环行审[2023]4号

关于吕梁东义集团煤气化有限公司鑫岩煤矿瓦斯利用

供热项目环境影响报告表的批复

中阳县航泰朗强清洁能源有限公司：

你公司报送的《吕梁东义集团煤气化有限公司鑫岩煤矿瓦斯利用供热项目环境影响报告表的批复》（以下简称《报告表》）及对此项目环评报批的申请、专家技术审查意见已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，对《报告表》批复如下：

- 该项目位于中阳县下枣林乡鑫岩煤业有限公司，地理坐标为：111度3分26.611秒、37度19分40.753秒。项目用地面积214㎡，总投资3409.42万元，其中环保投资43万元，环保投资比例1.2％。建设规模及内容：新建1台RTO+1台10t/h余热锅炉系统及其配套设施。

- 根据《报告表》结论和专家技术审查意见，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

项目建设和运行管理中必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，采取严格的环境管理制度和应急措施并做好以下工作：

1、粉尘、氮氧化物、二氧化硫等大气污染物必须按照《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929－2019）表3中燃气锅炉排放浓度限值环评要求达标排放。

2、生产废水和生活污水严格按照环评要求合理处置，不外排。

3、规范建设危废暂存间，废矿物油、废棉纱、废手套等危险废物定期交给有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门集中清运。

5、优先选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施，噪声排放必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标。

6、严格落实污染物排放总量控制指标：粉尘2.47吨/年、二氧化硫0.0002吨/年、氮氧化物0.62吨/年，不得超总量排放。

7、建立健全环保规章制度，制定环境风险应急预案。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表；自本环境影响报告表批复之日起，如果超过5年方决定开工建设的，应重新报请审核项目环境影响报告表。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按照规定程序和时限进行竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

五、项目的日常环境监管工作由中阳县生态环境综合执法队负责。

吕梁市生态环境局中阳分局

2023年4月12日